## 采购单
2025年12月水电维修材料采购清单
序号 | 商品名称 | 商品类别 | 单位 | 产品规格 | 库存 | 成本价 | 采购数量 | 合计 | 备注
1 | Pt100温度传感器 | 电材料 | 个 | 双槽滚口Pt100，插针端子，长度3m，φ 4*30mm，级别B |  |  | 30 | 0
2 | 多回路温度巡检仪 | 电材料 | 个 | 夏众科技，型号：XZKCM-XJ16，带485通信 |  |  | 5 | 0
3 | 上下拉杆锁盒 | 电材料 | 个 | 180mm*88mm |  |  | 30 | 0
4 | 抱箍 | 水材料 | 个 | 200*400 |  |  | 4 | 0
5 | 电缆 | 电材料 | 米 | YJV-4*10+1*6 |  |  | 742 | 0
6 | 电缆 | 电材料 | 个 | YJV-4*16+1*10 |  |  | 705 | 0
7 | 先导式减压阀 | 水材料 | 个 | QT450，DN100，PN16，减压阀高度L：275mm |  |  | 2 | 0
8 | PPR异径直接 | 水材料 | 个 | 110*50 |  |  | 5 | 0
9 | 铜扣双头活接 | 水材料 | 个 | 50PPR(1.5寸) |  |  | 5 | 0
10 | 电笔 | 电材料 | 个 |  | 0 |  | 30 | 0
11 | 剥线电线剥皮器 | 电材料 | 个 |  | 0 |  | 30 | 0
12 | 十字螺丝刀 | 电材料 | 个 | 6寸 | 0 |  | 30 | 0
13 | 一字螺丝刀 | 电材料 | 个 | 6寸 | 0 |  | 30 | 0
14 | 小十字螺丝刀 | 电材料 | 个 |  | 0 |  | 30 | 0
15 | 小一字螺丝刀 | 电材料 | 个 |  | 0 |  | 30 | 0
16 | 扳手 | 电材料 | 个 | 8寸 | 0 |  | 30 | 0
17 | 老虎钳 | 电材料 | 个 | 8寸 | 0 |  | 30 | 0
18 | 尖嘴钳 | 电材料 | 个 | 8寸 | 0 |  | 30 | 0
19 | 万用表 | 电材料 | 个 |  | 0 |  | 6 | 0
20 | 内六角 | 电材料 | 个 |  |  |  | 30 | 0
21 | 连接弯头 | 电材料 | 个 |  |  |  | 50 | 0 | 图书馆专用
22 | 一体化感应器 | 水材料 | 个 | 带减压阀 |  |  | 50 | 0 | 图书馆专用
23 | 小便器排水弯管 | 水材料 | 个 | 带接头 |  |  | 30 | 0 | 图书馆专用
24 | 电线线槽金属半圆护线不锈钢 | 电材料 | 个 | 5号 |  |  | 30 | 0
25 | 水泵 | 电材料 | 个 | 380V 2.2KW 出水口径DN75 |  |  | 5 | 0
26 | 压力变送器 | 水材料 | 个 |  |  |  | 10 | 0
27 | 微机保护测控装置 | 电材料 | 个 | 型号ROS500AFT,AC/DC85.265V |  |  | 2 | 0 | 珠海瑞捷
28 | 白板 | 电材料 | 个 |  |  |  | 100 | 0
[6 empty] | 合计 | 1528 | 0
制表人： |  |  |  | 审核人： |  |  |  | 批准人：