## Sheet1
电气设备预防性检测工程量清单
序号 | 项目名称 | 规格/工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 合价/元 | 备注
1 | 户内干式变压器 | 10/0.4KV 800KVA | 台 | 2
2 | 户内干式变压器 | 10/0.4KV 1000KVA | 台 | 6
3 | 户内干式变压器 | 10/0.4KV 1600KVA | 台 | 3
4 | 户外油浸式箱式变压器 | 10/0.4KV 500KVA | 台 | 1
5 | 户外油浸式箱式变压器 | 10/0.4KV 630KVA | 台 | 6
6 | 户外油浸式箱式变压器 | 10/0.4KV 800KVA | 台 | 7
7 | 户外油浸式箱式变压器 | 10/0.4KV 1000KVA | 台 | 7
8 | 户外油浸式箱式变压器 | 10/0.4KV 2000KVA | 台 | 5
9 | 10kV 开关 |  | 台 | 122
10 | 10kV 电缆 |  | 回 | 30
11 | 10kV 电压互感器 |  | 台 | 8
12 | 10kV 电流互感器 |  | 台 | 28
13 | 10kV 避雷器 |  | 台 | 28
14 | 蓄电池组 |  | 组 | 2
15 | 400V低压电力设备预防性电气试验 |  | 万平方 | 58