## Sheet1
高压电气设备预防性检测工程量清单
序号 | 项目名称 | 规格/工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注
1 | 高压环网柜 | 10/0.4KV | 个 | 12
2 | 10KW环网柜真空断路器 | 12KV | 台 | 10
3 | 10kV 电缆 |  | 米 | 12000
4 | 10kV 电压互感器 |  | 台 | 2
5 | 10kV 电流互感器 |  | 台 | 2
6 | 10kV 避雷器 |  | 台 | 6
7 | 分接箱 |  | 台 | 4
小计