## 001
第二开闭所高压柜二次线路改造清单
序号 | 材料/名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 说明
1 | 微机保护器 |  | 台 | 10
2 | 10KV真空断路器 | 1250A | 台 | 1
2 | 开关位置指示器 |  | 台 | 11
3 | 二次回路控制线和计量柜，站用变柜，进行改造、维修及材料 |  | 项 | 1
4 | 微机保护定值设置和保护定置实验 |  | 项 | 1
5 | 合计（含税）