## EDA实验室项目
EDA实训室建设项目清单
序号 | 仪器设备名称 | 型号及规格 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
一、主要实验设备
1 | EDA实验箱 | 1、FPGA核心板主芯片采用ALTERA CycloneIV系列中的EP4CE6E22C8N； 2、核心板自带SDRAM与FLASH，可用于NIOSII、IP CORE设计验计； 3、FPGA核心板板载USB-Blaster下载调试模块，只需要一根USB连接线即可进行程序的加载调试； 4、FPGA主芯片I/O口完全开放，用户可以任意定义； 5、丰富的实验模块，在数字电路的基础上增加了控制类、接口类、通信类的实验模块； 6、详细的操作手册，含软、硬件的使用说明和实验设计例程。 7、FPGA设计万能桥，基于FPGA的实验技术，可以结合教学内容设计实验，便于和课堂教学相配套，改变课堂讲一套、实验做另外一套的状况。既可以支持设计型、创新型实验，也可用设计好的电路进行原理验证型实验，便于实施多层次的实验教学。有 Altera Cyclone IV EP4CE6E、嵌入式STM32时钟和USB通信电路等组成。和电脑采用标准USB接口链接。 8、可视化虚拟设计调试软件，具有真实感的虚拟实验板，所有的操作都可以在计算机的虚拟界面上完成，基于FPGA的复杂数字系统实验，如CPU设计，可动态显示运行状态。基于FPGA的复杂数字系统设计调试，支持单步、断点、指令单步、断点、全速等运行方式。可通过软件界面输入、查看和保存相关内容。 9、配套软件，QUARTUSII11.0开发软件，支持多种语言输入，自带LICENSE；根据不同用户要求可配套不同版本的软件，随机配套的软件功能齐全，支持VHDL/Verilog硬件描述语言等多种设计输入，自带LICENSE。 |  |  | 33 | 台
2 | FPGA开发套件 | 1.芯片型号：EP4CE6F17C8，电源参数：USB供电或DC电源供电，板载了高速下载器（USB Blaster）电路，一条USB线即可供电，也可下载烧录；预留关键JTAG信号，还可以给其它电路下载； 2.USB转串口功能； 3.可拆装独立SDRAM模块SPI FLASH： 1片16Mbit SPI FLASH，可用作FPGA配置文件和用户数据存储；摄像头接口：1个摄像头接口，500万OV5640摄像头；VGA接口：1路 实时时钟：1个，配备各种I/O接口 |  |  | 33 | 套
3 | 摄像头 | 摄像头,500W像素 采用1.4UM*1.4UM像素 自动图像控制功能：自动曝光、自动白平衡、自动消除灯光条纹 自动黑电平校准和自动带通滤波器 支持图像质量控制 支持闪光灯 支持自动对焦 |  |  | 33 | 个
4 | 机械臂 | 采用单片机控制开发的六自由度机械，巧妙的将当前主流的Arduino、STM32、STC51、ESP32、结合到一个拓展板上，只需更改核心板即可完成控制系统的转换。采用喷砂铝合金支架，结合大扭矩舵机，还可以拓展丰富的传感器，视觉识别模块，语音控制模块来丰富学习同时结合示教器、体感手套、蓝牙模块和PS2手柄 |  |  | 33 | 个
5 | 信号发生器 | 1、双通道输出，输出频率：≥35MHz；最高采样率：≥125MSa/s，垂直分辨率：≥16bit；内置≥8次谐波发生器；≥240MHz频率计功能；≥4.3寸TFT LCD 触摸屏显示；采用SiFi II最新技术，逐点生成任意波，精确输出高质量波形，标配波形叠加以及通道跟踪功能，支持PRBS、RS232以及Sequence序列输出，无风扇静音设计。 2、与数字示波器无缝对接，直接获取示波器中存储的波形并无损地重现； |  |  | 33 | 个
6 | 数字示波器 | 1.模拟通道带宽：≥250MHz，4个模拟通道， 16个数字通道，最高实时采样率：≥1.25GSa/s，分辨率：硬件≥12 bit，最高存储深度：≥50 Mpts；最大波形捕获率≥1000,000 wfms/s，支持Type-C 供电接口，支持移动电源供电。 2.垂直灵敏度范围：200 μV/div~10 V/div 3..投标产品生产厂家为全国大学生电子竞赛测试国赛测试仪器合作方。投标时需提供相关证明文件及产品授权书 |  |  | 33 | 个
7A | 电脑 | 1、CPU：≥AMD R7 5800H（八核 3.2GHz主频）系列 2、主板：≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1 3、内存：≥8GB DDR4-3200MHz内存 4、硬盘：≥512G SSD 固态硬盘 5、声显网卡：集成高性能声卡、显卡、10/100/1000M以太网卡 6、显示器：主机同品牌，≥23.8寸液晶显示器. |  |  | 33 | 台 |  |  | 甲供，中标单位需安装实验应用软件
小计
二、辅助设备
7B | 电脑 | 搬运（从共青校区搬运到南昌校区），上桌安装， |  |  | 33 | 台
8 | 互联交换机 | 1、端口：48个10/100/1000Mbps RJ45 端口，6个万兆SFP+光纤模块扩展插槽，1个Console端口。 2、存储转发，支持32K的MAC地址表深度 |  |  | 2 | 个
9 | 配套机柜 | 21U网络机柜，规格：≥600*1000*600mm；SPCC优质冷扎钢板制作，脱脂，磷化，静电喷塑。 |  |  | 1 | 个
10 | 多媒体液晶投影机 | 1. 亮度：4,500流明 2. 对比度： 10,000:1 3. 投射比：1.125~1.46(80”@2m) 4. （含幕布分频器、音响、功放、移动话筒2个） 5. 型号: (150寸/玻珠/16：9) |  |  | 1 | 套
11 | 综合布线 | 1.机房综合布线 |  |  | 1 | 间
小计
合计（本项目为交钥匙工程，报价需包含但不限于所有的设备、辅材、以及安装施工服务费、税费及运费等，注明税率）